**Поступившие предложения, замечания к проектам схем теплоснабжения:**

1. Предложение Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»:

- По Суньятсенскому поселению - в разделах 5 и 6 схемы теплоснабжения предусмотреть работы по переключению нагрузки котельной АМК№ 1/10 и котельной КШИ на котельную №1/9.

- По Григорьевскому поселению - в разделе 5 предусмотреть переключение нагрузки котельной 1/33 на АМК.