АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________                                             с. Михайловка                                                   № ______

Об утверждении технического задания по реконструкции,

модернизации и капитальному ремонту объектов холодного

водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы (приложение № 1).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района В.Г. Смирнову.

## Глава Михайловского муниципального района –

## глава администрации района                                                           В.В. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от ________ №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Инвестиционной программы по реконструкции,

модернизации и капитальному ремонту объектов холодного
водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы.

Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Михайловского муниципального района Приморского края.

Разработчик Инвестиционной программы: филиал «Михайловский» Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (КГУП «Примтеплоэнерго»)

1.Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011r № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.3. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений о отдельные законодательные акты РФ».

1.4. Постановление правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1.5. Схема водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района от 30 декабря 2013 года №113-па.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы, (далее инвестиционная программа):

2.1.1.Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы.

2.1.2. Повышение качества питьевого водоснабжения.

2.1.3. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, транспортировке сточных вод, создание резервных энергетических мощностей запасов энергетических ресурсов.

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

- В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы (таблице 1)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017год | 2024 год |
|  |  |  | начало периода | конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Показатели качества питьевого водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (микробиологические показатели) | % | 7,3 | 1,0 |
| 1.2. | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (химические показатели) | % | 9,77 | 1,0 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности услуги холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатели надежности и бесперебойности | ед/км | 0,34 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды при ее транспортировке | % | 13,636 | 7,5 |
| 3.2. | Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды | кВт*ч /мЗ | 2,5 | 0,8 |
| 3.3. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды | кВт*ч /мЗ | 3,8 | 1,5 |
| 4.Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля не очищаемых сточных вод | % | 100 | 0 |
| 4.2. | Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам | % | 100 | 10 |
| 5.Показатели надежности и бесперебойности услуги водоотведения |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатели надежности и бесперебойности услуги водоотведения | Ед/км | 50 | 10 |
| 6.Показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч /мЗ | 0 | 0 |
| 6.2. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод | кВт*ч /мЗ | 0 | 0 |

2.2. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы, состоящего из следующих мероприятий:

1. Водоснабжение:

1.1. Восстановительный ремонт и устройство павильонов зданий скважин.

1.2. Оборудование скважин с. Ивановка, с. Ширяевка установками очистки воды марки 000«Гидрофильтр» ФОВ 3-3.0.

1.3 Установка общедомовых узлов учета ХВС с устройством диспетчеризации для удаленного снятия показаний на многоквартирных жилых домах.

1.4. Установка узлов учета на скважинах с оборудованием их уровнемерами.

1.5. Ограждение скважин 7 шт.

1.6. Замена основного водовода на полиэтиленовые трубы.

1.7.Устройство автоматизированных водоразборных колонок.

2.Водоотведение:

2.1. Капитальный ремонт канализационных колодцев.

2.2. Строительство очистных сооружений.

2.2'.2. Обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

- Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

- Разработка плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса.

- Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленным планом.

- Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения.

III. Требования к инвестиционной программе.

3.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Схеме водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района от 30 декабря 2013 года №113-па.

.

Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы:

3.1.1.Паспорт инвестиционной программы.

3.1.2.Цели и задачи инвестиционной программы.

3.1.3. Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.

3.1.4. Анализ существующего состояния холодного водоснабжения и водоотведения.

3.1.5. Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения.

3.1.6. Перечень, описание и план технических мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения и водоотведения. По каждому мероприятию необходимо указывать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация.

3.1.7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде фактических показателей на текущий момент и плановых показателей на отдельных этапах и на момент завершения реализации инвестиционной программы, согласно таблице 1.

3.1.8. Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения энергосберегающих технологий.

3.1.9. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы.

3.1.10. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования.

3.1.11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги КГУП «Примтеплоэнерго» для потребителей.

3.1.12. Оценку доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения.

3.1.13. Оценку рисков реализации инвестиционной программы.

3.1.14. Иные сведения.

3.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

3.2.1. Пояснительная записка.

3.2.2. Технико-экономическое обоснование.

3.2.3. Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных организаций).

IV. Сроки разработки инвестиционной программы

4.1.Срок разработки инвестиционной программы-не более двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по техническому водоснабжению.

V. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

5.1.Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

Постановления правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района от 30 декабря 2013 года №113-па.

Технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы, утвержденного постановлением администрации Михайловского муниципального района.

5.2. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся КГУП «Примтеплоэнерго».

5.3. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются КГУП «Примтеплоэнерго» в администрацию Михайловского муниципального района, которое проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания и согласовывает его.

5.4. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, администрация Михайловского муниципального района обязана указать причину отказа.

5.5. КГУП «Примтеплоэнерго» в течение 3 дне со дня получения согласования от администрации Михайловского муниципального района обязано направить проект инвестиционной программы на утверждение в Департамент по тарифам Приморского края.

5.6. Департамент по тарифам Приморского края проводит проверку обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей и анализ доступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго» с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

5.7. При вынесении Департаментом по тарифам Приморского края решения о недоступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго», администрация Михайловского муниципального района может:

5.7.1. Подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа КГУП «Примтеплоэнерго».

5.7.2. Подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей КГУП «Примтеплоэнерго» за счет средств бюджета Михайловского муниципального района.

5.7.3. Направить заявку в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на субсидирование бюджета Михайловского муниципального района для финансового обеспечения части мероприятий инвестиционной программы, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, недоступных для потребителей в составе тарифов услуг водоснабжения и водоотведения.

5.8. КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет доработку проекта инвестиционной программы с учетом замечаний Департамента по тарифам Приморского края и включением дополнительных источников финансирования.

VI. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы

6.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

6.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

- Действующей сметной нормативной базы (ГЭСН, ТЕР, ФЕР и др.).

6.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам относятся:

- Проектно-изыскательские работы.

- Приобретение материалов и оборудования.

- Строительно-монтажные работы.

- Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

- Пусконаладочные работы.

- Проведение регистрации объектов.

6.3.7. Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

6.4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

6.4.1. Собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго», в том числе:

6.4.1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции.

6.4.1.2. Финансовые средства, полученные КГУП «Примтеплоэнерго» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение (за исключением средств от применения надбавок т тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств).

6.4.1.3. Амортизационные отчисления.

6.4.2. Привлеченные средства, в том числе:

6.4.2.1. Заемные средства кредитных организаций.

6.4.3. Бюджетные средства, в том числе:

6.4.3.1. Федеральный бюджет.

6.4.3.2. Бюджет Приморского края.

6.4.3.3. Бюджет Михайловского муниципального района.

6.4.4. Средства внебюджетных фондов.

6.4.5. Прочие источники.

6.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.6. В случае если финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств, к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств неплатежей за их использование.