АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2018                                                с. Михайловка                                                 № 338-па

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал»

в сфере водоснабжения и водоотведения на территории

Михайловского муниципального района

на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Михайловского муниципального района от 09.02.2016 № 56-па «Об утверждении технического задания по реконструкции модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района в границах Ивановского сельского поселения на 2017-2024 годы».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации

Михайловского муниципального района» (Луданов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района В.Г. Смирнову.

## Глава Михайловского муниципального района –

## глава администрации района                                                           В.В. Архипов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 23.03.2018 № 338-па

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы

Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Михайловского муниципального района Приморского края.

Разработчик Инвестиционной программы: Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (КГУП «Приморский водоканал»)

1.Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011r № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.3. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

1.4. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы, (далее инвестиционная программа):

2.1.1.Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы.

2.1.2. Повышение качества питьевого водоснабжения.

2.1.3. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения.

2.1.4.Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения.

2.1.5.Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, транспортировке сточных вод, создание резервных энергетических мощностей запасов энергетических ресурсов.

2.1.6.Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

2.1.7.В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

3. Требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы:

3.1.1.Паспорт инвестиционной программы.

3.1.2.Цели и задачи инвестиционной программы.

3.1.3. Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.

3.1.4. Анализ существующего состояния холодного водоснабжения и водоотведения.

3.1.5. Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Михайловского муниципального района.

3.1.6. Перечень, описание и план технических мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения и водоотведения. По каждому мероприятию необходимо указывать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация.

3.1.7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде фактических показателей на текущий момент и плановых показателей на отдельных этапах и на момент завершения реализации инвестиционной программы, согласно таблице 1.

3.1.8. Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения энергосберегающих технологий.

3.1.9. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы.

3.1.10. План финансирования инвестиционной программы с указанием

3.1.11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги КГУП «Приморский водоканал» для потребителей.

3.1.12. Оценку доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения.

3.1.13. Оценку рисков реализации инвестиционной программы.

3.1.14. Иные сведения.

3.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

3.2.1. Пояснительная записка.

3.2.2. Технико-экономическое обоснование.

3.2.3. Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных организаций).

4.Перечень мероприятий по ремонту, строительству

и замене систем водоснабжения Михайловского муниципального района

| N п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  | Срок реализации |  | Источник финансирован. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимен. показателя (производитель- ность, протяжен., диаметр и т.п.) | Ед. изм |  |  |  |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Григорьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка и прочистка водонапорных скважин | 3 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер |
| 1.2 | Капитальный ремонт скважинных насосов | 2 | шт. | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетевого насоса на станции обезжелезивания с. Абрамовка | 1 | шт. | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 1.4 | Замена водопровода диам. 76 мм. от скважины до станции обезжелезивания с. Абрамовка | 100 | м | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 1.5 | Ремонт водозаборных колодцев с.Григорьевка. | 2 | шт | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 1.6 | Обустройство первого пояса ЗСО скважин в с. Абрамовка, с. Григорьевка | 2 | шт | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 1.7 | Ремонт водозаборных колодцев села Новожатково. заведение сетей в частные дома и установка счетчиков | 6 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 2. | Ивановское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и реализация проекта ЗСО 1-го пояса для скважин | 9 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 2.2 | Промывка и прочистка водонапорных скважин | 9 | шт | 2018 | 2020 | концессионер |
| 2.3 | Капитальный ремонт скважинных насосов | 9 | шт | 2018 | 2018 | концессионер |
| 2.4 | Установка прибора учета на водозаборной скважине с. Ивановка ул. Заречная | 1 | шт | 2018 | 2018 | концессионер |
| 2.5 | Замена водопровода диам. 40 мм с. Ивановка ул. Амурская | 700 | м | 2018 | 2018 | концессионер |
| 2.6 | Замена водопровода диам. 32 мм с. Ширяевка | 250 | м | 2018 | 2018 | концессионер |
| 2.7 | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения | 2 | шт | 2018 | 2018 | концессионер |
| 2.8 | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в с. Ивановка | 3000 | м | 2019 | 2019 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 2.9 | Строительство сооружения водоочистки | 1 | шт | 2020 | 2020 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 2.10 | Разработать схемы модернизации сетей водосбора и водораспределения системы холодного водоснабжения с. Ивановка под установку станции водоподготовки. | 1 | шт | 2018 | 2018 | концессионер |
| 2.11 | Ремонт водозаборных колодцев сел Ивановка, Горбатка, Ширяевка, с заведение сетей в частные дома и установка счетчиков | 11 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 3. | Кремовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и реализация проекта ЗСО 1-го пояса для скважин | 5 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 3.2 | Промывка и прочистка водонапорных скважин | 4 | шт | 2018 | 2020 | концессионер |
| 3.3 | Капитальный ремонт сетей канализационных с. Ляличи | 1800 | м | 2018 | 2018 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 3.4 | Ремонт водозаборных колодцев сел Кремово, Ляличи, с заведение сетей в частные дома и установка счетчиков | 18 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 4. | Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и реализация проекта ЗСО 1-го пояса для скважин | 6 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 4.2 | Промывка и прочистка водонапорных скважин | 6 |  | 2018 | 2020 | концессионер |
| 4.3 | Капитальный ремонт участков водопроводной сети с. Михайловка | 2490 | м | 2018 | 2019 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 4.4 | Капитальный ремонт оборудования станции обезжелезивания с. Михайловка | 1 | шт | 2018 | 2018 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 4.5 | Ремонт водозаборных колодцев села Некруглово. с заведение сетей в частные дома и установка счетчиков | 5 | шт | 2020 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 4.6 | Ремонт водозаборных колодцев села Михайловка.с заведение сетей в частные дома и установка счетчиков | 3 | шт | 2020 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 5. | Осиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обустройство 1-го пояса ЗСО скважины | 1 | шт | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 5.2 | Промывка и прочистка водонапорных скважин | 1 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер |
| 5.3 | Замена водопроводной сети диам 40 мм по ул. Гагарина в с. Осиновка | 700 | м | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 5.4 | Ремонт водозаборных колодцев села Осиновка, с заведение сетей в частные дома и установка счетчиков | 6 | шт | 2020 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 6 | Сунятсенское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и реализация проекта ЗСО 1-го пояса для скважин | 1 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер Бюджет ММР |
| 6.2 | Замена водопровода диам. 76 мм с. Первомайское ул. Школьная | 720 | м | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 6.3 | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения | 2 | шт | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 6.4 | Промывка и прочистка водонапорных скважин | 3 | шт | 2018 | 2020 | Концессионер |
| 6.5 | Капитальный ремонт скважинных насосов | 9 | шт | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 6.6 | Установка приборов учета расхода воды на скважинах | 2 | шт | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 6.7 | Ремонт скважинного павильона с. Первомайское | 1 | шт | 2018 | 2018 | Концессионер |
| 6.8 | Установка оборудования очистки воды на станции обезжелезивания | 1 | шт | 2019 | 2019 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений с. Михайловка | 1 | шт | 2018 | 2020 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 2 | Замена канализационных сетей в с. Михайловка | 800 | м | 2019 | 2019 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 3 | Проектирование модульных очистных сооружений (типовой проект) в селах Первомайское, Ляличи, Кремово. | 1 | шт | 2020 | 2020 | Бюджет ММР Бюджет ПК |
| 4 | Проектирование станций биологической очистки сооружений (типовой проект) в селах Ивановка, Ширяевка, Горбатка | 1 | шт | 2020 | 2020 | Бюджет ММР Бюджет ПК |

4.1. Целевые показатели:

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

доступность товаров и услуг для потребителей;

эффективность деятельности организации коммунального комплекса

5. Сроки разработки инвестиционной программы

5.1.Срок разработки инвестиционной программы-не более двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального района 2018-2020 годы.

6. Порядок и форма предоставления, рассмотрения

и утверждения инвестиционной программы

6.1.Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

6.2. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся КГУП «Приморский водоканал».

6.3. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются КГУП «Приморский водоканал» в администрацию Михайловского муниципального района, которая проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания и согласовывает его.

6.4. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, администрация Михайловского муниципального района обязана указать причину отказа.

6.5. КГУП «Приморский водоканал» в течение 3 дней со дня получения согласования от администрации Михайловского муниципального района обязано направить проект инвестиционной программы на утверждение в Департамент по тарифам Приморского края.

6.6. Департамент по тарифам Приморского края проводит проверку обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей и анализ доступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Приморский водоканал» с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

6.7. При вынесении Департаментом по тарифам Приморского края решения о недоступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго», администрация Михайловского муниципального района:

6.7.1. Подготавливает предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа КГУП «Примтеплоэнерго».

6.7.2. Подготавливает предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей КГУП «Приморский водоканал» за счет средств бюджета Михайловского муниципального района.

6.7.3. Направляет заявку в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на субсидирование бюджета Михайловского муниципального района для финансового обеспечения части мероприятий инвестиционной программы, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, недоступных для потребителей в составе тарифов услуг водоснабжения и водоотведения.

6.8. КГУП «Приморский водоканал» осуществляет доработку проекта инвестиционной программы с учетом замечаний Департамента по тарифам Приморского края и включением дополнительных источников финансирования.

7. Финансовые потребности на реализацию

инвестиционной программы

7.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

7.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

7.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

7.2.2. Действующей сметной нормативной базы (ГЭСН, ТЕР, ФЕР и др.).

7.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам относятся:

7.3.1. Проектно-изыскательские работы.

7.3.2. Приобретение материалов и оборудования.

7.3.3. Строительно-монтажные работы.

7.3.4. Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

7.3.5. Пусконаладочные работы.

7.3.6. Проведение регистрации объектов.

7.3.7. Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

7.4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

7.4.1. Собственные средства КГУП «Приморский водоканал», в том числе:

7.4.1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции.

7.4.1.2. Финансовые средства, полученные КГУП «Приморский водоканал» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение (за исключением средств от применения надбавок т тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств).

7.4.1.3. Амортизационные отчисления.

7.4.2. Привлеченные средства, в том числе:

7.4.2.1. Заемные средства кредитных организаций.

7.4.3. Бюджетные средства, в том числе:

7.4.3.1. Федеральный бюджет.

7.4.3.2. Бюджет Приморского края.

7.4.3.3. Бюджет Михайловского муниципального района.

7.4.4. Средства внебюджетных фондов.

7.4.5. Прочие источники.

7.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

7.6. В случае если финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств, к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств неплатежей за их использование.